## Sheet1
长春中医药大学附属第三临床医院综合外科等科室材遴选明细
序号 | 耗材名称（参考） | 规格（参考） | 单位 | 预估年用量 | 耗材名称(填报) | 规格型号(填报) | 阳采/集采/非阳采 | 挂网目录ID（阳、集采需填） | 产品注册证号 | 生产厂家 | 报价（单价：元） | 二次报价（单价：元） | 供应商名称 | 联系人 | 联系电话 | 卫材用途
1 | 一次性使用机用压力注射器带针 | 50ml透明 | 个 | 3200 | [11 empty] | 产品抽吸药液后，安装到配套注射泵上进行注射。
2 | 一次性使用机用压力注射器带针 | 50ml避光 | 个 | 3200 | [11 empty] | 产品抽吸药液后，安装到配套注射泵上进行注射。
3 | 一次性使用机用压力注射器带针 | 20ml透明 | 个 | 5000 | [11 empty] | 产品抽吸药液后，安装到配套注射泵上进行注射。
4 | 一次性使用机用压力注射器带针 | 20ml避光 | 个 | 5000 | [11 empty] | 产品抽吸药液后，安装到配套注射泵上进行注射。
5 | 一次性使用经外周置入中心静脉导管装置 | C4065SL5001(PICC单腔） | 个 | 1 | [11 empty] | 该产品用于经外周静脉进入中心静脉系统，以建立血管内通路进行输注药物或溶液，采集血液样本，以及监测中心静脉压力。部分型号可用于高压注射造影剂
6 | 一次性使用经外周置入中心静脉导管装置 | C5065DL5001（PICC多腔） | 个 | 1 | [11 empty] | 该产品用于经外周静脉进入中心静脉系统，以建立血管内通路进行输注药物或溶液，采集血液样本，以及监测中心静脉压力。部分型号可用于高压注射造影剂
7 | 一次性使用经外周置入中心静脉导管装置 | A3008SL01（迷你中线8cm) | 个 | 1 | [11 empty] | 该产品用于经外周静脉进入中心静脉系统，以建立血管内通路进行输注药物或溶液，采集血液样本，以及监测中心静脉压力。部分型号可用于高压注射造影剂
8 | 植入式静脉给药系统 | GPIPPER PLUS®针，20G*19mm | 个 | 5 | [11 empty] | 植入式静脉给药系统预期用于对血管系统重复给药，以胃肠外方式输送药物、液体和营养溶液，也可用于静脉血采集。
9 | 一次性使用正压静脉留置针 | 24×19mm/SJ-G | 个 | 5 | [11 empty] | 产品用于留置患者静脉连续输液。
10 | 防针刺留置针 | 全规格 | 个 | 5 | [11 empty] | 适用于静脉输液、给药以及采取血液样本。
11 | 一次性使用泵用精密过滤输液器 | 输液器：SP-2、静脉针：0.55X17.5 RWLB、精密药液过滤器孔径：0.22um等全规格 | 个 | 3015 | [11 empty] | 本产品适用于不超过200kPa的输注环境中，用于临床静脉输液。
12 | 一次性使用呼吸回路 | RC102M | 套 | 52 | [11 empty] | 本产品适用于睡眠呼吸暂停低通气综合征、严重打鼾以及呼吸功能不全患者的治疗。需适配本院高流量湿化氧疗仪H-80M
13 | 超声治疗固定贴 | DS-UCTNJ-49 2片/袋 | 袋 | 400 | [11 empty] | 用于将超声换能器和耦合介质固定到无创皮肤上，配套超声电导定向透药治疗仪、中医定向透药治疗仪、超声药物透入治疗仪的使用。需配套本院机器超声药物透入治疗仪DS-UCMFMB使用。
14 | 一次性热湿交换器/过滤器 | 41311 气切型 | 套 | 30 | [11 empty] | 用于麻醉和呼吸机上，依据产品型号的不同具有热湿交换、增湿或过滤携带细菌病毒的气溶胶颗粒。
15 | 一次性使用连接管 | LJG-J | 根 | 25530 | [11 empty] | 适用于与输注器具（输液器、输注泵、注射器、微量注射泵）管道配套使用。
16 | 一次性使用无菌气管插管 | 全规格 | 根 | 155 | [11 empty] | 一次性使用无菌气管插管是通过口腔或鼻腔插入，临床上适用于术中或者急救时为患者建立呼吸通道。
17 | 医用水凝胶眼疗贴 | II型 L(1片/袋) | 袋 | 490 | [11 empty] | 用于贴敷全麻手术病人或深度昏迷病人的眼外部，给病人提供相对密闭的潮湿环境，预防暴露性角膜炎。
若所投产品的规格与明细中不一致，但功能相同，也符合本次报名要求。若所投产品在论证遴选过程中进行集采，以国家集采要求优先执行。请勿更改产品序号。