设备名称：住培教学教具一批 
主要参数及配置要求

一、住培教学教具一批包含

1.中心静脉置管术训练平台              1套

2.中心静脉置管术锁骨下静脉            6根

3.中心静脉置管术锁骨下动脉            3根

4.中心静脉置管术颈部皮肤              4张

5.脊椎固定板                          3块

6.颈托
                              3个

7.头部固定器                          4个

8.婴儿腰穿模型                        2套
9.儿童腹腔穿刺训练模型                2套
10.儿童胸腔穿刺训练模型               2套
11.电子孕妇腹部触诊模型               2套

12.外阴切开缝合手术模型               2套

13.诊断性刮宫训练模型                 1套

14.妇科上环.取环训练模型               1套

二.主要参数
1.中心静脉置管术训练平台              1套

参数：
1.1.模拟正常成年男性体型大小，解剖结构准确真实；

1.2.具有中心静脉置管术相关解剖结构：锁骨、肋骨、颈内静脉、锁骨下静脉、静脉角、心脏、头臂干、颈总动脉、锁骨下动脉及其相对解剖关系；

1.3.备有普通穿刺模块和皮肤用于进行中心静脉置管训练，包括：经皮锁骨下静脉、颈内静脉置管训练；经外周静脉行中心静脉置管训练（可选用的外周静脉包括贵要静脉、头静脉、肘正中静脉），可进行从套管针穿刺到使用皮肤扩张器到沿导丝送入中心静脉导管的一整套完整操作；

1.4.进针及置管，可回抽出液体。置管是否到位（正确进入上腔静脉、误入颈内静脉、误入对侧头臂干静脉）可通过不同视窗展现；

1.5.锁骨下静脉穿刺时误穿到肺部可有自动报警；

1.6.可进行CVP测定训练；

1.7.备有心前区皮肤便于考核；

1.8.穿刺时渗漏的液体可引流至体外；

1.9.可更换血管和皮肤（至少包括手臂皮肤、血管；锁骨下、颈内静脉及颈前区皮肤）。
2.中心静脉置管术锁骨下静脉  6根

参数：中心静脉置管术训练平台配件耗材--锁骨下静脉
3.中心静脉置管术锁骨下动脉            3根

参数：中心静脉置管术训练平台配件耗材--锁骨下动脉
4.中心静脉置管术颈部皮肤              4张

参数：中心静脉置管术训练平台配件耗材--颈部皮肤
5.脊椎固定板                          3块

参数：
5.1产品采用高密度塑料聚乙烯。

5.2可以进行X光、MRI、CT，方便伤者检查。

5.3周边均匀开提手口，可供两人及以上人员同时提、扛、抬。硬质结构。

5.4排水量大，整体体积≥0.04立方米，在常温水里可浮起一成人。

5.5板内有标准开孔，专门配合头部固定器和胸肋夹板:承重250公斤不变形，1100公斤不断裂。

6.颈托
                        3个

参数：
6.1内部材质柔软，100%的纯棉弹力织物和尼龙刺粘扣组成，伤者佩戴过程中有舒适感，避免二次划伤。

6.2海绵装置可以有低，中，高三种位置的调节，适合于不同的人群,产品上有明显标记，便于使用时根据实际情况调节。

6.3海绵的颈托适用于颈部受伤要直立的支撑的人使用。也可以适用于急救中的颈部受伤的人，可以减少疼痛，使颈部肌肉放松，使颈部扭伤得到缓解。

6.4能够配合气道开口便于颈动脉监测和气管插管，后方的开孔设计便于触诊和透气，需具有的固定锁确保颈插的稳定和对称。

6.5 整体材料无金属成份，适合对患者做X线、CT 断层扫描和核磁共振断层扫描检查，检查时无需脱掉颈托。

7.头部固定器                          4个

参数：
7.1由塑料材料制成，头部两侧设有两个圆形耳洞，用来观察出血或引流，使伤员耳部舒适，不影响听力。

7.2安全带使用魔术贴设计，便捷耐用。两侧固定海绵柔软舒适，两侧固定海绵可进行多向调节，尼龙绑带可以有效固定伤员，卡扣设计可调节大小。底部安全带设计，可以将头部固定器固定在担架上。

7.3整体材料无金属成份，固定的头、颌部绑带使受损部位危险降至最低，无需脱掉头部固定器即可进行X光透视，CT扫描，核磁共振等成像检查。

7.4可以反复使用，也可以根据需要一次性使用，结实耐用，在使用时操作简单。
7.5表面光滑，具有防水、易清洁、防病毒感染等功能，

婴儿腰穿模型                        2套

参数：
8.1.仿真实婴儿大小制作，具有标准的腰椎穿刺体位；

8.2.模拟婴儿脊椎结构，棘突标志明显，解剖结构清晰，便于穿刺定位；

8.3.可行侧卧位及坐位的婴儿腰椎穿刺；

8.4.进针有突破感，穿刺正确有模拟脑脊液流出；

8.5.配有备用椎管和注水袋。

9.儿童腹腔穿刺训练模型                2套
参数：
9.1. 该模拟人为 5 岁大儿童，全身皮肤柔韧，皮下与肌肉组织，手感真实、触有弹性。

9.2. 体内为完整的全身骨骼仿生结构，体现各部位真实的骨性标志。

9.3. 全身内部骨骼各部位关节灵活，可准确摆放儿童腹腔穿刺术所需体位。
9.4.模拟人可进行腹部移动性浊音叩诊，进行腹腔穿刺术操作，穿刺成功可抽出淡黄色模拟腹腔积液。

10.儿童胸腔穿刺训练模型               2套

参数：
10.1. 该模拟人为 5 岁大儿童，全身皮肤柔韧，皮下与肌肉组织，手感真实、触有弹性。

10.2. 体内为完整的全身骨骼仿生结构，体现各部位真实的骨性标志。

10.3. 全身内部骨骼各部位关节灵活，可准确摆放儿童胸腔穿刺术所需体位。

10.4. 模型双侧均可进行液胸穿刺训练，穿刺成功左侧可抽出淡黄色模拟胸腔积液，右侧可抽出红色模拟血性胸腔积液。

11.电子孕妇腹部触诊模型               2套

参数：
11.1.模拟了一成年孕妇躯干结构，仰卧位；包括：乳房、耻骨联合、盆腔、胎儿等；

11.2.可进行四步触诊法、骨盆外测量、乳房护理的训练；可通过外置打气球给内部气垫充气以模拟不同时期的胎儿；胎儿可摆成多种体位（头位、臀位、横位）以供触诊练习；

11.3.可进行胎心音听诊训练：

11.3.1胎心范围：80-200次/分，胎心音的强弱随频率不同会出现相应变化；

11.3.2 提供练习和考核两种模式：练习时可从电子屏幕上看到胎心率，考核时电子屏幕上不显示胎心率；

11.3.3可以从腹部听到胎心音，也可从扩音器听到胎心音；

11.4.需带有独立控制盒。

11.5.含有辅助技能考核APP。

11.5.1可以对学生的技能操作进行逐项打分。功能至少包括学生身份认证、在线评分、离线上传、评分分享微信、成绩统计下载等功能。（提供使用功能截图）

12.外阴切开缝合手术模型               2套

参数：
12.1.下腹部至大腿上 1/3 模型，呈膀胱结石位。

12.2.会阴外观具有大小阴唇、阴蒂、阴道口、尿道口和肛门、直肠等解剖结构；阴道口可见胎头，阴道内有黏膜及黏膜下组织。 

12.3.会阴部可使用临床真实器械进行会阴切开，切开时可见模拟血液瞬间流出，切口处可见皮肤、脂肪、肌肉（球海绵体肌、肛门括约肌）三层结构，可进行正中、左侧、右侧的会阴切开训练。

12.4.会阴部结构具有抗撕拉特性，支持会阴缝合训练。 

12.5.可行肛门指诊。

12.6.会阴侧切模块可快速更换，模块周围对接紧密。

13.诊断性刮宫训练模型                 1套

参数：
13.1. 模型为成年女性腹部、盆部及大腿上 1/3 半身模拟人，为固定的“膀胱截石位”。

13.2. 模型外观逼真、设计合理、皮肤弹性柔软仿真度高，材料环保耐用。

13.3. 模型解剖结构准确，有完整的大阴唇、小阴唇、阴蒂、阴道、宫颈、宫体等结构。

13.4. 可进行双合诊检查。

13.5. 阴道及会阴部皮肤软组织弹性好，可应用阴道窥器。

13.6. 宫颈组织材料弹性，韧性良好，可用宫颈钳钳夹宫颈前唇或后唇，不易损坏。

13.7. 可进行“一般性诊断刮宫”和“分段诊断性刮宫”两种操作训练。

13.8. 子宫内膜和宫颈管可涂抹“模拟刮出组织”，提高操作的真实感。

14.妇科上环、取环训练模型             1套

参数：
14.1. 正确的妇科检查体位，模型体表皮肤柔韧，可方便拆卸，手感逼真模拟真实人体，模型体内有仿真的子宫，模拟子宫可进行拆分以方便查看内部。

14.2. 利用模型可进行妇科上环的操作训练，操作完成后可打开模型，查看避孕环的放置位置是否正确。

